Lublin, dn. 14.08.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 43 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmienia treść siwz.

Pytanie dotyczące Części 23 – dostawa aparatu do narkozy wziewnej :

- Czy Zamawiający w parametrach technicznych respiratora w punkcie 4 nie popełnił błędu określając SIMV jako wentylację kontrolowaną z ograniczeniem ciśnieniowym? Tryb wentylacji SIMV to wentylacja synchronizowana z oddechem.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zamieścił wyjaśnienie do skrótu SIMV określając go jako wentylację kontrolowaną z ograniczeniem ciśnieniowym.

Prawidłowo powinno zostać określone jako: wentylacja synchronizowana z oddechem (SIMV - synchronized intermittent mandatory ventilation) czyli Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor ds. Organizacji i Kadr