SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

Zatwierdził:

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP w Lublinie

Lublin, dnia 04.09.2014 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa  przedmiotu  zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 207 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-207/13/2014.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych.

Część 1 – dostawa automatycznego analizatora biochemicznego dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa przesiewacza laboratoryjnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 – dostawa rozdrabniacza laboratoryjnego nożowego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Część 4 – dostawa kolorymetru przenośnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Część 5 – dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Część 6 – dostawa mikrowirówki (2 szt.) dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Część 7 – dostawa suszarki laboratoryjnej dla Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Część 8 – dostawa wytrząsarki o ruchu kołyszącym dla Katedry Biochemii,, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Część 9 – dostawa mieszadła magnetycznego czterostanowiskowego dla Katedry Biochemii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Część 10 – dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Techniki Cieplnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Część 11 – dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Część 12 – dostawa próżniowej masownicy do mięsa dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.

Część 13 – dostawa mętnościomierza dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

Część 14 – dostawa cieplarki laboratoryjnej (termostat) dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ.

Część 15 – dostawa wag precyzyjnych (2 szt.) dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 - 38434500-1 Analizatory biochemiczne

Część 2 - 43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające

Część 3 - 39711210-4 Rozdrabniacze żywności

Część 4, 13 - 38433000-9 Spektrometry

Część 5, 6 - 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Część 7, 14 - 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Część 8 - 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

Część 9 - 38436500-5 Mieszadła mechaniczne

Część 10 -38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Część 11 - 38434540-3 Sprzęt biomedyczny

Część 12 - 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Część 15 - 38310000-1 - Waga precyzyjna

3.3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację, rozmieszczenie, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr od 1 do 15 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

część 2, 3, 8, 9, 10 -  do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy,

część 1, 4, 5, 6, 7, 11 -  do 28 dni licząc od dnia zawarcia umowy,

część 12 -  do 1 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy,

część 13 -  do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy,

część 15 - do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,

część 14 - do 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący,

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.5.1. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postepowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub  4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15  do SIWZ.

6.5.2. Dołączenia do oferty (w każdej części) opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia (do każdego aparatu/urządzenia), który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, karty katalogowe) w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

6.6. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.6.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.6.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.9. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.11. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.12. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.12.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.12.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.12.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.12.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

mgr Magdalena Wiśniewska – Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 -   870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziedziąt zł 00/100),

Część 2 -  360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 3 -  360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 4 -  260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 5 -  720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia zł 00/100),

Część 6 -  60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 7 -  100,00 zł (słownie: sto zł 00/100),

Część 8 -  100,00 zł (słownie: sto zł 00/100),

Część 9 -  30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100),

Część 10 -200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100),

Część 11 -360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 12 -460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 13 -190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 00/100),

Część 14 -290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł 00/100),

Część 15 -120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł 00/100).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-207/13/2014 część nr …..

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane 
w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej 
z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-207/13/2014 „Oferta na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oferta na część ….. Nie otwierać przed dniem 21.10.2014 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 1-15  do SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.21. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10.23. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21.10.2014r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2014 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915. Cena – to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług „w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, akcyzowy, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, instalację, rozmieszczenie, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie dla każdej części w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.

Ceną ofertową będzie suma wartości brutto aparatów w danej części, wymienionych w formularzu „Oferta Wykonawcy” (załącznik nr 19 do SIWZ).

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT, akcyzowego dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych 
i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 20 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie 
z załącznikiem nr 20 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

c) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

d) Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

e) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

f) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. d)  i e) wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

## c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## e) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## f) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

## g) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Automatyczny analizator biochemiczny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434500-1 – Analizatory biochemiczne

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, Tel./fax. 81 445 69 73 Osoba udzielająca informacji (+telefon): Sylwester Kowalik, Tel.: 81 445 67 95, Tel. Kom. 608 450 793. Miejsce dostawy: Katedra Fizjologii Zwierząt, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
|  | W pełni automatyczny analizator biochemiczny - typ biurkowy. |  |
|  | Możliwość pracy w systemie odczynnikowym w pełni otwartym, umożliwiający stosowanie przez Zamawiającego odczynników dowolnego producenta. |  |
|  | Analizator pracujący w trybie pacjent po pacjencie lub test po teście. |  |
|  | Wykonywanie oznaczeń enzymów, substratów, pierwiastków, białek specyficznych. |  |
|  | Dowolność definiowania rodzaju materiału badanego. Pomiary w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej (hemolizat). |  |
|  | Możliwość zastosowania w analizatorze przystawki ISE (sód, potas, chlorki, lit). |  |
|  | Wydajność dla badań biochemicznych/turbidymetrycznych – do maksymalnie 100 testów/godz. i do 300 z ISE |  |
|  | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fal 340-670 nm. |  |
|  | Pomiary w kuwetach jednorazowych z tworzywa sztucznego, 40 kuwet na pokładzie. |  |
|  | Analizator bez stacji mycia kuwet. |  |
|  | Automatyczna kontrola kuwet pod kątem czystości optycznej i omijanie kuwet poza zakresem. |  |
|  | Kuwety jednorazowe, segmentowe. Możliwość wymiany części zużytych kuwet na rotorze. |  |
|  | Próbki, kalibratory, kontrole i odczynniki umieszczane w chłodzonym rotorze odczynnikowo-próbkowym . Nie dopuszcza się analizatorów bez chłodzenia próbek. |  |
|  | Rotor próbkowy maksymalnie do 16 pozycji. |  |
|  | Skanowanie objętości odczynników w butelkach znajdujących się na pokładzie z monitorowaniem objętości odczynników i ilości testów możliwych do wykonania z dostępnej objętości. |  |
|  | Rotor odczynnikowy – min. 28 pozycji dla odczynników. |  |
|  | Rotor odczynnikowy posiadający pozycje również na małe buteleczki odczynnikowe o poj. maks 20 ml. |  |
|  | Mieszadło z systemem mieszania uniemożliwiającym pienienie się odczynników w kuwecie pomiarowej. |  |
|  | Jedna igła odczynnikowo-próbkowa. |  |
|  | Igła wykrywająca poziom cieczy oraz wyposażona w system antykolizyjny. |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim. |  |
|  | Automatyczne powtórzenia próbek po: przekroczeniu liniowości i zaprogramowanego zakresu krytycznego oraz po wyczerpaniu substratu. |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów i próbek (maksymalny zakres 1:150). |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa, reguły Westgarda. |  |
|  | Możliwość wykonania zestawień statystycznych wyników. |  |
|  | Możliwość wydruku statystyk, zestawień wyników, wyników dziennych na drukarce zewnętrznej. |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych analizator |  |
|  | Analizator pracujący bez stacji uzdatniania wody w oparciu o wode dejonizowaną pozyskiwaną z dowolnego zródła. |  |
|  | Zużycie wody do 2,5 litra na godzinę. |  |
|  | Analizator obsługiwany z poziomu niezależnego komputera. |  |
|  | Analizator dostarczony z komputerem wraz z oprogramowaniem sterującym. |  |
|  | Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Przesiewacz laboratoryjny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Chemii Żywności 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Urszula Gawlik-Dziki telefon stacjonarny: 81 462-33-27, telefon komórkowy: 507-722-203 e-mail: urszula.gawlik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: Miejsce dostawy: ul. Skromna 8, 20-704 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Pokój/pomieszczenie nr: 328 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne 1. Rozdrabniacz laboratoryjny nożowy | Parametry oferowane Tak/nie |
|  | Napęd elektromagnetyczny |  |
|  | Przystosowany do współpracy z siatami o średnicy 100 mm, 150 mm i 200 mm |  |
|  | Maksymalne obciążenie przesiewacza do 8 kg |  |
|  | Sita mocowane na zatrzaski sprężynowe |  |
|  | Wielkość drgań regulowana w zakresie min. od 0,2 do 3,4 mm |  |
|  | Czas pracy regulowany w zakresie min od 1 do 99 min |  |
|  | Możliwość pracy przerywanej (interwał), |  |
|  | Czas interwału regulowany cyfrowo |  |
|  | W zestawie minimum pięć sit o średnicy 200 mm, i wielkości oczek: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm oraz zbiornik na podziarno |  |
|  | Masa do 36 kg |  |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Rozdrabniacz laboratoryjny nożowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  39711210-4 Rozdrabniacze żywności

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Chemii Żywności 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Urszula Gawlik-Dziki telefon stacjonarny: 81 462-33-27, telefon komórkowy: 507-722-203 e-mail: urszula.gawlik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: Miejsce dostawy: ul. Skromna 8, 20-704 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Pokój/pomieszczenie nr: 328 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne 1. Rozdrabniacz laboratoryjny nożowy | Parametry oferowane Tak/nie |
|  | Liczba noży min. 2 |  |
|  | Komora mielenia z odpornego na zarysowania tworzywa sztucznego o odporności na temperaturę co najmniej 130 °C |  |
|  | Pojemność komory mielenia: minimum 1000 ml |  |
|  | Płynnie regulowana prędkość obrotowa w zakresie min. od 3000 do 8000 obr./min. |  |
|  | Możliwość pracy przerywanej (interwał) |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku obrotów |  |
|  | Pamięć parametrów pracy – min. trzy programy |  |
|  | Zasilenie 1-fazowe 230 V / 50 Hz |  |
|  | Waga max 25 kg |  |
|  | Moc w zakresie 600-800 W |  |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  KOLORYMETR PRZENOŚNY

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38433000-9 „Spektrometry”

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności, 20-704 Lublin, ul. Skromna 8, tel.: +48 81 462 33 23 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Dariusz Kowalczyk, tel. 693 347 638 3. Miejsce dostawy: Katedra Biochemii i Chemii Żywności, 20-704 Lublin, ul. Skromna 8 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Geometria pomiaru: 8/d. |  |
| Dwa warianty pomiaru barwy: - ze składową zwierciadlaną włączoną (SCI, spin) - ze składową zwierciadlaną wyłączoną (SCE, spex). |  |
| Kąt pomiaru: co najmniej jeden kąt obserwacji =10°. |  |
| Co najmniej trzy standardy iluminacji: D65, D50, A. |  |
| Otwór pomiarowy: średnica nie mniej niż 8 mm i nie więcej niż 10 mm. |  |
| Detektor: fotodioda krzemowa. |  |
| Kolorowy wyświetlacz cyfrowy. |  |
| Wyniki pomiaru barwy podawane w jednostkach CIE L*a*b* oraz CIE Lch. |  |
| Powtarzalność wyniku pomiaru: różnice w czasie kalibracji przy użyciu wzorca bieli nie większe niż ΔE*ab ±0,06. |  |
| Analiza korelacyjna (porównanie do wzorca). |  |
| Możliwość pomiaru metameryzmu. |  |
| Pomiar stopnia zażółcenia. |  |
| Pamięć wyników, minimum 1000. |  |
| Możliwość kalibracji. |  |
| Biały wzorzec kalibracyjny. |  |
| Dwie opcje zasilania: bateryjne oraz z zewnętrznego źródła zasilania. |  |
| Możliwość podłączenia do komputera PC przez złącze USB. |  |
| Bezpośrednie wyjście na drukarkę. |  |
| Zasilacz. |  |
| Kabel USB. |  |
| Oprogramowanie do transmisji i obróbki danych. |  |
| Wymiary umożliwiające obsługę jedną ręką. |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  WIRÓWKA LABORATORYJNA Z WYPOSAŻENIEM

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 42931100-2 „Wirówki laboratoryjne i akcesoria”

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 tel.: 81 462 33 24 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25) 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Zasilanie: 230V, 50Hz |  |
| Moc: minimum 950 W |  |
| Prędkość obrotowa w zakresie minimum 50 – 18000 RPM, z regulacją co 1 RPM. |  |
| Automatyczne przeliczanie RPM na RCF. |  |
| Przyspieszenie: min. 30 000 x g |  |
| Funkcja chłodzenia. |  |
| Ustawienie temperatury w zakresie minimum -15ºC do +40 ºC, z regulacją co 1 ºC. |  |
| Ustawienie czasu wirowania w zakresie minimum 1s do 90h, z regulacją co 1s. |  |
| Możliwość wirowania w +4 ºC przy najwyższych obrotach dla każdego rotora. |  |
| Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury. |  |
| Funkcja wstępnego schładzania bez wirowania. |  |
| Wyświetlacz LCD z funkcją jednoczesnego wskazania zadanej i bieżącej wartości prędkości, temperatury i RPM. |  |
| Możliwość ustawienia minimum 30 programów użytkownika. |  |
| Funkcja krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów obsługiwana oddzielnym przyciskiem. |  |
| Praca w dwóch trybach zliczania czasu: od naciśnięcia przycisku START lub od osiągnięcia zadanej prędkości. |  |
| Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. |  |
| Menu w języku polskim. |  |
| Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
| Wirówka musi posiadać automatyczne rozpoznawanie rotora i czujnik niewyważenia. |  |
| Funkcja blokady pokrywy podczas wirowania. |  |
| Funkcja blokady startu przy otwartej pokrywie. |  |
| Funkcja awaryjnego otwierania pokrywy. |  |
| Wirówka powinna posiadać w komplecie następujące rotory: Rotor o kącie nachylenia 30º z pojemnikami na min. 10 probówek typu Falcon® o poj. 50 ml i o maksymalnej prędkości obrotowej min. 5500 RPM. Rotor o kącie nachylenia 30º z pojemnikami na min. 36 probówek typu Falcon® o poj. 15 ml i o maksymalnej prędkości obrotowej min. 5000 RPM. Rotor o kącie nachylenia 45º na min. 36 probówek typu eppendorf o poj. 1,5/2 ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą i o maksymalnej prędkości obrotowej min. 18000 RPM. |  |
| Możliwość wymiany rotorów we własnym zakresie. |  |
| Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny. |  |
| Cena | 100 |

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w j. polskim.

- Gwarancja minimum 2 lata.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  MIKROWIRÓWKA

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 42931100-2 „Wirówki laboratoryjne i akcesoria”

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 tel.: 81 462 33 24 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25) 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Mikrowirówka powinna posiadać wymienny rotor na minimum 8 probówek typu eppendorf (1,5 / 2 ml). |  |
| Możliwość ustawienia prędkości obrotów w zakresie minimum 1000 – 6000 RPM. |  |
| Możliwość ustawienia czasu pracy mikrowirówki w zakresie minimum 0 – 25 minut. |  |
| Funkcja uruchamiania/zatrzymywania urządzenia przez otwieranie/zamykanie pokrywy. |  |
| Elektroniczny hamulec bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe zatrzymanie w przypadku otwarcia pokrywy. |  |
| Cyfrowy wyświetlacz prędkości i funkcja timera. |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania:

- Gwarancja minimum 2 lata.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38540000-2.Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych ,ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin Tel: (81) 46-00-61 wew. 102 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Dariusz Piekarski, Tel. (81) 461-00-61 wew.301 3. Miejsce dostawy: Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych ,ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin Tel: (81) 46-00-61 wew. 102 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pojemność komory co najmniej 35 litrów |  |
| Zakres temperatury pracy co najmniej od +50C do +3000C |  |
| Dokładność utrzymania temperatury co najmniej +/- 0,50C -10C |  |
| Regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 0 do 100% |  |
| Regulacja temperatury co 0,1 0C do 0,5 0C |  |
| Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD |  |
| Podgląd zadanych i bieżących parametrów pracy urządzenia |  |
| Możliwość współpracy z komputerem |  |
| Alarm dźwiękowy |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wytrząsarka o ruchu kołyszącym

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  384, 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Jacek Wawrzykowski, 814456980 3. Miejsce dostawy: Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, p 119 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Wytrząsarka o ruchu kołyszącym |  |
| Odchylenie płaszczyzny platformy w trakcie wykonywania ruchu od pozycji poziomej co najmniej ±9° |  |
| Regulowana prędkość kołysania w zakresie co najmniej 0-70 RPM |  |
| Wymiary platformy nie mniejsze niż 300 x 300 mm |  |
| Powierzchnia platformy pokryta tworzywem zwiększającym przyczepność |  |
| W komplecie mocowanie naczyń na platformach |  |
| W komplecie co najmniej 2 dodatkowe półki (platformy) z kompletem mocowań umożliwiające jednoczesne mieszanie cieczy w 3 naczyniach o wymiarach 290 x 290 mm każde |  |
| Wbudowany taimer (minutnik) o zakresie co najmniej 0-180 min |  |
| Możliwość pracy ciągłej |  |
| Zasilanie 230V 50Hz, kabel zasilający w komplecie |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mieszadło magnetyczne czterostanowiskowe

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  384, 38436500-5 Mieszadła mechaniczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Jacek Wawrzykowski, 814456980 3. Miejsce dostawy: Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, p 439 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Mieszadło magnetyczne czterostanowiskowe |  |
| Konstrukcja bezsilnikowa |  |
| Mieszanie co najmniej 4 l cieczy (4 x 1 l) |  |
| Płyta mieszadła o wymiarach nie mniejszych niż 190 x 190 mm |  |
| Minimalna średnica naczyń ustawionych jednocześnie na mieszadle nie mniejsza niż 4 x 90 mm |  |
| Regulowane obroty w zakresie co najmniej 50-1000 obr./min |  |
| Funkcja łagodnego startu mieszania |  |
| Zasilanie 230V 50Hz, kabel zasilający w komplecie |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania zamawiającego:

Dołączone do mieszadła:

- zestaw dipoli magnetycznych powlekanych PTFE (co najmniej 3 sztuki każdego): 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm

- pręt do wyciągania dipoli magnetycznych o długości co najmniej 350 mm powlekany PTFE, 2 sztuki

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Suszarka laboratoryjna

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Techniki Cieplnej 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Andrzej Krzykowski telefon stacjonarny: 81 461-00-61 w. 116, telefon komórkowy:******, e-mail: andrzej.krzykowski@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: Miejsce dostawy: ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Techniki Cieplnej, Pokój/pomieszczenie nr: 100 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne 1. Suszarka laboratoryjna | Parametry oferowane Tak/nie |
|  | Z wymuszonym obiegiem powietrza |  |
|  | Pojemność 60(L) ± 15% |  |
|  | Obudowa z blachy malowanej proszkowo lub blachy nierdzewnej |  |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej, drzwi pełne. |  |
|  | Zakres regulacji temperatury od temperatury otoczenia w zakresie co najmniej +5oC do 200 oC |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową |  |
|  | Kominek wentylacyjny sterowany programowo |  |
|  | Co najmniej dwie półki druciane (nierdzewne) |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza z regulacją wydajności wentylatora minimum w zakresie 10–100% i w krokach maximum co 10%. |  |
|  | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika |  |
|  | Port USB do rejestracji przebiegu procesu i sterowania urządzeniem |  |
|  | Oświetlenie wnętrza komory |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi |  |
|  | Pomiar zmian masy produktu, oraz parametrów czynnika suszącego zintegrowane z komputerem |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  INKUBATOR Z WYTRZĄSANIEM

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 38434540-3 sprzęt biomedyczny

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 tel.: 81 462 33 24 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25) 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Możliwość programowania temperatury inkubacji w zakresie nie węższym niż 5 °C powyżej temperatury otoczenia do +60 °C. |  |
| Regulacja temperatury nie wyższa niż co 0,1°C. |  |
| Możliwość programowania szybkości wytrząsania w zakresie nie węższym niż: 30 do 300 RPM. |  |
| Regulacja obrotów nie wyższa niż co 1 RPM. |  |
| Zakres ruchu (wielkość orbity): 19 mm. |  |
| Zegar pracy w przedziale nie węższym niż 1min do 48 godzin oraz możliwość ustawienia pracy ciągłej. |  |
| Wyświetlacz LED pokazujący aktualne i zaprogramowane parametry pracy m.in.: temperaturę oraz obroty. |  |
| Pokrywa otwierana do góry, przezroczysta, chroniąca przed promieniowaniem. |  |
| Platforma magnetyczna o wymiarach nie mniejszych niż 290 x 230 mm, pokryta szczelną matą antypoślizgową oraz powłoką ułatwiającą utrzymanie platformy w czystości. |  |
| Uchwyty na kolby muszą być mocowane do platformy za pomocą mechanizmu magnesowego. |  |
| Minimalna pojemność platformy magnetycznej: 8 szt. kolb Erlenmeyer o pojemności 250 ml, 12 szt. kolb Erlenmeyer o pojemności 125 ml, 5 szt. kolb Erlenmeyer o pojemności 500 ml, 2 stelaże na probówki 15 ml (min. 30 szt.), 2 stelaże na probówki 50 ml (min. 15 szt.). |  |
| Precyzyjny dozujący zestaw modułowy do nakładania próbek, o zakresie pracy 0,1-1 ml, pozwalający na automatyczną pracę, z głównym tłokiem ze stali nierdzewnej, trzonie wykonanym z PVDF, autoklawowalną dolna część modułu, w komplecie ze zrzutnikiem końcówek plastikowym i metalowym oraz blokadą ustawionej objętości. |  |
| Wymiary urządzenia nie większe niż 280 x 410 x 330 mm (szerokość x głębokość x wysokość). |  |
| Przy otwartej pokrywie wysokość nie większa niż 630 mm. |  |
| Moc max.: 300 W. |  |
| Cena | 100 |

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja minimum 2 lata.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Próżniowa masownica do mięsa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38540000-2 aparatura laboratoryjna

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr inż. Mirosław Budoran 081 4623339 3. Miejsce dostawy: Lublin ul. Skromna 8 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pojemność bębna od 10l. do 20l. |  |
| Odłączany, wymienny bęben |  |
| Bęben ze stali kwasoodpornej - 1 szt. |  |
| Możliwość wymiany na bęben z pleksi |  |
| Instalacja próżniowa – od 0 do min 75%, wbudowana pompa próżniowa, separator cieczy, wakuometr |  |
| Programowalny sterownik - Sterownik cyfrowy z możliwością zapisu co najmniej 10-ciu receptur użytkownika |  |
| Obroty bębna - płynna regulacja w zakresie co najmniej 3-30 obr/min |  |
| Zasilanie - 230V 50Hz, prąd ok. 2A |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Mętnościomierz

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38433000-9, Spektrometry

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel. 81 462 33 05 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Wojciech Radzki, tel. 81 462 33 07 3. Miejsce dostawy: Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel. 81 462 33 05, pokój 103 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| metoda pomiaru: metoda nefelometryczna (90°) lub metoda nefelometryczna ratio (90° i 180°) |  |
| szum tła <0,02 NTU |  |
| rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 NTU |  |
| pamięć przynajmniej do 100 pomiarów |  |
| Lampa z włóknem tungstenowym |  |
| Łącze do komputera USB |  |
| ekran graficzny z podświetlaniem |  |
| Zasilanie: 220 V |  |
| kuwety pomiarowe wraz z przykrywkami - 4 sztuki. |  |
| zestaw roztworów kalibracyjnych umożliwiający kalibrację aparatu |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	Cieplarka laboratoryjna (termostat)

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

CPV 38540000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Fitopatologii i Mykologii ul. Leszczyńskiego 7, tel. (081) 52 48 136 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr inż.. Agnieszka Furmańczyk (081) 52 48 136 3. Miejsce dostawy: Katedra Fitopatologii i Mykologii, Leszczyńskiego 7, pokój 232 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Dwukomorowa o łącznej pojemności co najmniej 400 litrów |  |
| Zakres temperatury każdej komory co najmniej +4°C do 40 °C |  |
| Stabilność temperatury w +37°C nie gorsza niż +/- 0,3°C |  |
| Regulacja temperatury co 0,1 °C |  |
| Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| Półki ze stali nierdzewnej |  |
| W każdej komorze co najmniej 4 półki |  |
| Zewnętrzy wyświetlacz temperatury i czasu |  |
| Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury |  |
| Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu |  |
| Zegar czasu rzeczywistego |  |
| Alarm dźwiękowy |  |
| Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:	waga precyzyjna

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38310000-1 - waga precyzyjna

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, Tel. 81 46 23 312 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Piotr Zarzycki, 81 4623317 3. Miejsce dostawy: Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż ul. Skromna 8, 20-704 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Obciążenie maksymalne nie mniej niż 2100g |  |
| Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,01g |  |
| Powtarzalność nie gorsza niż 0,01g |  |
| Liniowość nie gorsza niż ± 20mg |  |
| Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) |  |
| Czas stabilizacji <2s |  |
| Interfejs RS 232 |  |
| Interfejs USB |  |
| Funkcje min.: ważenie, tarowanie, możliwość zmiany jednostek (g, mg, kg), sumowanie ważeń, liczenie sztuk, odchyłki % |  |
| Możliwość ważenia podszalkowego |  |
| Wymiary szalki min. 160x160mm lub nie mniej niż Ø 160mm |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania

Legalizacja lub ocena zgodności – na podstawie oświadczenia dostawcy (dołączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego).

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem sprzętu 
i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2014 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2014 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam  informację,  w trybie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2013 r poz. 907), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 19

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2014 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

- Oferujemy wykonanie dostawy automatycznego analizatora biochemicznego dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy   wykonanie  dostawy przesiewacza laboratoryjnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy rozdrabniacza laboratoryjnego nożowego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy kolorymetru przenośnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy mikrowirówki (2 szt.) dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Cena netto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (2szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy suszarki laboratoryjnej dla Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy wytrząsarki o ruchu kołyszącym dla Katedry Biochemii,, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy mieszadła magnetycznego czterostanowiskowego dla Katedry Biochemii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy suszarki laboratoryjnej dla Katedry Techniki Cieplnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy inkubatora z wytrząsaniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy próżniowej masownicy do mięsa dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy mętnościomierza dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy cieplarki laboratoryjnej (termostat) dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy wag precyzyjnych (2 szt.) dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Cena netto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy wszystkich części:

16. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

17. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

18. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

19. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

20. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

21. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

22. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

23. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

24. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

25. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy 
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

26. Wadium w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie ......................................................................................................................... .

27. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

28. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

29. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

Załącznik nr 20

do specyfikacji istotnych

# warunków zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2014

W dniu....................2014 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z ………………...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) opis parametrów technicznych,

4) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

- Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) znak sprawy AZP/PN/p-207/13/2014, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza– WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia w części:

Część 1 – dostawa automatycznego analizatora biochemicznego dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,*

Część 2 – dostawa przesiewacza laboratoryjnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, *

Część 3 – dostawa rozdrabniacza laboratoryjnego nożowego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.*

Część 4 – dostawa kolorymetru przenośnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.*

Część 5 – dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.*

Część 6 – dostawa mikrowirówki (2 szt.) dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.*

Część 7 – dostawa suszarki laboratoryjnej dla Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.*

Część 8 – dostawa wytrząsarki o ruchu kołyszącym dla Katedry Biochemii,, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.*

Część 9 – dostawa mieszadła magnetycznego czterostanowiskowego dla Katedry Biochemii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.*

Część 10 – dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Techniki Cieplnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.*

Część 11 – dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.*

Część 12 – dostawa próżniowej masownicy do mięsa dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.*

Część 13 – dostawa mętnościomierza dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.*

Część 14 – dostawa cieplarki laboratoryjnej (termostat) dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ.*

Część 15 – dostawa wag precyzyjnych (2 szt.) dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.*

zwanego dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot umowy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załącznikach nr 1-15* do SIWZ.

2. Koszt transportu zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający czyni odpowiedzialnym w Pana/Panią ……………………………………… .

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  ......... zł  netto, (słownie: ................. zł netto), powiększona o ......% podatek VAT, co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  .........zł  brutto, (słownie: ................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4.  Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

5. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy/lat*, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakości, o  którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

5. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

8. Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

9. Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

11. Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

12.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji.

13. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w ......................................................................

14.Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

15. Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem aparatu) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

16. Zamawiający, o którym mowa w ust. 15, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

17. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

18. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

19. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy,

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

5/ w razie zwłoki w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 7 i 8 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 7

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy w terminie:……………….

2. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy w części ……..……. przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy w tej części,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

§ 8

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 9

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

................................................

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić