Lublin, dn. 29.05.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz biurowych i socjalnych w ramach projektu pn. ”Budowa Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie” z podziałem na dwie części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Zamawiający w Załączniku nr 11 w pozycjach:

a) nr 180 - Zabudowa wisząca - nierdzewna - I

b) nr 181 - Zabudowa wisząca - nierdzewna - II

wymaga, aby szafki wiszące były wyposażone w blat ze stali nierdzewnej.

Czy Zamawiający wprowadził ten zapis pomyłkowo czy też należy doliczyć do tych pozycji blat wykonany ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis dotyczący blatu ze stali nierdzewnej.

2. Zamawiający w SIWZ w podpkt. 3.3.2 wymaga dostarczenia wystawki „Dygestorium

ceramicznego ” opisanego w załączniku nr 11 i załączniku nr 12. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone na wystawkę Dygestorium ceramiczne było zgodne również z Załącznikiem nr 10 (pdpnkt. 6 „Dygestorium Ceramiczne” oraz pdpnkt. 18 „Wymagane parametry blatów

zastosowanych w meblach na stelażu aluminiowym, meblach ze stali nierdzewnej, mebli

metalowych, stołach wagowych oraz dygestoriach”)? Wynikało by to z Załącznika nr 11 ale nie jest to jednoznaczne.

Odp. Wykonawca powinien dostarczyć wystawkę zgodnie z pkt. 3.3.2 SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż załącznik nr 11 do SIWZ odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3.1. SIWZ.

3. Zamawiający w SIWZ w podpkt. 3.3.2 wymaga dostarczenia wystawki „Stołu laboratoryjnego – wyspowego I” opisanego w załączniku nr 11 i załączniku nr 12A. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone na wystawkę Stół laboratoryjny - wyspowy I był zgodny również z Załącznikiem nr 10 (pdpnkt. 1 „Meble na stelażu aluminiowym” oraz pdpnkt. 18 „Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach na stelażu aluminiowym, meblach ze stali nierdzewnej, mebli metalowych, stołach wagowych oraz dygestoriach”)? Wynikało by to z Załącznika nr 11 ale nie jest to jednoznaczne.

Odp. Wykonawca powinien dostarczyć wystawkę zgodnie z pkt. 3.3.2 SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż załącznik nr 11 do SIWZ odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3.1. SIWZ.

4. Zamawiający w SIWZ w podpkt. 3.3.2 wymaga dostarczenia wystawki „Stołu seminaryjnego – dwuosobowego” opisanego w załączniku nr 11 i załączniku nr 12B. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone na wystawkę Stół seminaryjny – dwuosobowy był zgodny również z Załącznikiem nr 10 (pdpnkt. 3 „Meble metalowe”)? Wynikało by to z Załącznika nr 11 ale nie jest to jednoznaczne.

Odp. Wykonawca powinien dostarczyć wystawkę zgodnie z pkt. 3.3.2 SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż załącznik nr 11 do SIWZ odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3.1. SIWZ.

5. Zamawiający w SIWZ w w załączniku nr 10 punkt 6 „Dygestorium 1200 – ceramiczne” w podpkt. 30 wymaga, aby wysokość dygestorium wynosiła 2750mm ±2%, natomiast w załączniku nr 11 podpkt. 5 „Dygestorium 1200 – ceramiczne” widnieje zapis 200x900x2400”, a więc wymagana wysokość to 2400mm. Proszę o podanie prawidłowej wysokości Dygestorium ceramicznego” zważywszy na to, że takie dygestorium ma być pokazane na wystawce.

Odp. Prawidłowa wysokość to 2750 mm± 2%.

6. Wnoszę o zmianę pkt 6.5.3. oraz pkt 6.5.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczącego I i II części zamówienia w postaci:

Do Części I:

6.5.3. Wykonawca ma dostarczyć wystawkę:

a) Biurko komputerowe – pracownicze (1szt.) opisane w załączniku nr 8 poz. 3 oraz załączniku nr 9 do SIWZ, oraz

b) Szafa ubraniowa (1 szt.) opisana w załączniku nr 8 poz. 37, oraz załączniku nr 9A do SIWZ – celem

sprawdzenia czy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Biurko komputerowo-pracownicze i Szafę ubraniową na

leży dostarczyć do siedziby Zamawiającego  najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z

dostarczeniem i odbiorem oferowanego mebla. Wystawkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na ul. Głęboką 30, 20- 612 Lublin.

Do części II:

6.5.6. Wykonawca ma dostarczyć wystawkę :

a) Dygestorium ceramiczne (1szt.), opisanego w załączniku nr 11 poz. nr 5 SIWZ i załączniku nr 12  do SIWZ, oraz

b) Stołu laboratoryjnego – wyspowego I (1szt.), opisanego w załączniku nr 11 do SIWZ, poz. nr 31 i załącznika nr 12A do SIWZ, oraz

c) Stołu seminaryjnego – dwuosobowego (1 szt.) opisanego w załączniku nr 11 do SIWZ, poz. nr 38 i załącznika nr 12B do SIWZ, celem sprawdzenia czy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Dygestorium, laboratoryjny stół wyspowy oraz stół seminaryjny - dwuosobowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Wykonawca ponosi wszystkie

koszty związane z dostarczeniem i odbiorem oferowanych mebli.

Wystawkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na ul. Głęboką 30, 20- 612 Lublin.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, Zamawiający może żądać jedynie tych oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania. Celem tej normy jest ograniczenie żądań Zamawiającego do zakresu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest procedurą sformalizowaną, nie powinno to jednak prowadzić do zbędnego zbiurokratyzowania tego procesu. Stąd Zamawiający, który weryfikuje zarówno zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia, jak i zgodność oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych postanowieniach SIWZ, nie może przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę. Będą to przede wszystkim takie oświadczenia lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, których katalog jest zawarty, w mającym zastosowanie do przedmiotowego postępowania, Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W Rozporządzeniu tym wśród dokumentów, których można wymagać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nie znajduje się taki wymóg, aby Zamawiający badając zgodność oferty

z treścią SIWZ, mógł zażądać wykonania części przedmiotu zamówienia, jeszcze przed podpisaniem umowy, tym bardziej, że:

- Blaty z litej ceramiki technicznej w opisanych przez Zamawiającego dygestoriach

i laboratoryjnych stołach wyspowych są dostępne wyłącznie na zamówienie, a czas oczekiwania na realizację wynosi od 8 do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Warunek dostawy wystawki do dnia upływu terminu składania ofert mogą spełnić jedynie firmy, które zostały wcześniej poinformowane o planowanym zamówieniu oraz dokładnie znały wszystkie wymagania techniczne przedmiotu zamówienia;

2) Koszt wykonania wymaganej przez Zamawiającego wystawki wynosi ok. 50 tys. zł. W odróżnieniu od dygestorium, biurka oraz szafy ubraniowej które są wyrobem standardowym, stół laboratoryjno-wyspowy I oraz stół seminaryjny dwuosobowy zostanie wykonany pod konkretne wymagania i wymiary Zamawiającego,. Wykonawcy, których oferta

nie będzie najkorzystniejsza poniosą więc wysokie koszty wykonania wystawki mebli, których ewentualna sprzedaż będzie praktycznie niemożliwa. Nie próbka, tj. niewielka ilość jakiegoś towaru, dawana nieodpłatnie klientowi do przetestowania, której Zamawiający

zgodnie z prawem mógłby wymagać, a stanowi część przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający zastosował kryterium oceny ofert – 100%. W związku z tym parametry

techniczne i użytkowe dostarczonych w ramach wystawki mebli nie będą miały wpływu na wybór Wykonawcy. Oferenci mają obowiązek potwierdzić wymagania techniczne, załączyć

wymagane atesty i certyfikaty oraz wykazać się zrealizowanymi dostawami na kwotę dla części I – 700 000,00 zł, dla części II – 2 400 000,00 zł. Przedstawione przez Zamawiającego wysokie wymagania są wystarczające, aby zamówienie zostało zrealizowane przez wiodące

firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w produk mebli laboratoryjnych potwierdzone referencjami poprzednio zamawiających. Konkludując należy stwierdzić, że żądanie wystawki jest wymogiem sprzecznym z obowiązującymi przepisami oraz zbędnym z punktu widzenia przeprowadzenia postępowania.

W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o:

- odstąpienie od wymogu dostarczenia wystawki;

Odp. Zamawiający pozostawia zapis pkt. 6.5.3 oraz pkt. 6.5.6 specyfikacji bez zmian.

Pytanie nr 1 - Dotyczy części nr 2 poz. 58

Proszę o podanie parametrów technicznych płyty ceramicznej z 4 polami grzewczymi i sterowaniem dotykowym.

Odp.  W części 2 w poz. 58 płyta ceramiczna nie występuje w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 – Dotyczy części nr 2 poz. 59

Proszę o podanie parametrów technicznych baterii na stołowej c/z woda.

Odp. W części 2 w poz. 59 ww. bateria nie występuje w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie referencji na kwotę brutto 595 OOO zł. Referencja ta jest niewiele niższa od wymaganej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie referencji na kwotę brutto 949 OOO zł, która dotyczy dostawy wyposażenia laboratoryjnego oraz wyposażenia meblowego. Produkcja mebli laboratoryjnych wymaga znacznie większej wiedzy oraz doświadczenia niż mebli socjalnych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści sumę referencji na 700 OOO zł brutto?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Umowy § 7 Wynagrodzenie, warunki płatności

Czy Zamawiający dopuści częściowe fakturowanie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski