***Załącznik nr 2 do SIWZ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J. m** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Adapter 16 x 1/2'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 2. | Adapter 20 x 1/2'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 3. | Adapter 25 x 3/4'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 4. | Bateria czasowa umywalkowa | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 5. | Bateria do termy na wężyki 3/8'' | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 6. | Bateria natryskowa z uchwytem do natrysku | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 7. | Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa mosiężna | szt. | 45 |   |   |   |   |
| 8. | Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 9. | Bateria wannowa ścienna z pokrętłami mosiężna  | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 10. | Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa ścienna jedno uchwytowa  | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 11. | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z ruchomą wylewką z pokrętłami | szt. | 21 |   |   |   |   |
| 12. | Bateria zlewozmywakowa stojąca pojedyncza  | szt. | 35 |   |   |   |   |
| 13. | Czujnik temperatury zewnętrznej | szt. | 1 |   |   |   |   |
| 14. | Deska sedesowa do kompaktu Cersanit President | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 15. | Deska sedesowa do kompaktu Koło Solo | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 16. | Deska sedesowa do miski ustępowej ,,poznańskiej" | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 17. | Deska sedesowa łamana typ S-10 | szt. | 100 |   |   |   |   |
| 18. | Deska sedesowa pasująca do miski ustępowej typu Madalena | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 19. | Deska sedesowa twarda do miski zawieszanej Cersanit Delfi  | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 20. | Dolnopłuk PCV | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 21. | Filtr skośny ф 15 | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 22. | Filtr skośny ф 20 | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 23. | Głowica 3/4”  | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 24. | Głowica ceramiczna mosiężna 1/2 ” | szt. | 170 |   |   |   |   |
| 25. | Głowica do zaworów skośnych ф 40 | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 26. | Głowica suwakowa 1/2” – krótka – do baterii termy | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 27. | Głowica suwakowa 3/8'' do baterii termy | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 28. | Głowica suwakowa uniwersalna G ½ z gwintem wewnętrznym | szt. | 300 |   |   |   |   |
| 29. | Grzejnik aluminiowy – 10 elementowy | szt. | 3 |   |   |   |   |
| 30. | Kolano 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX z wieszakiem | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 31. | Kolano 16x1/2 PEX-AL.-PEX gwint wewnętrzny | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 32. | Kolano 16x16 PEX-AL.-PEX | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 33. | Kolano nyplowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 34. | Kolano nyplowe ocynkowane 1” | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 35. | Kolano nyplowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 36. | Kolano PP ф 50-wszystkie kąty  | szt. | 100 |   |   |   |   |
| 37. | Kolano PP ф 110-wszystkie kąty | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 38. | Kolano PP ф 32-wszystkie kąty  | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 39. | Kolano stalowe ocynkowane 1'' | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 40. | Kolano stalowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 50 |   |   |   |   |
| 41. | Kolano stalowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 42. | Kołki montażowe do muszli sedesowej | kpl. | 121 |   |   |   |   |
| 43. | Kołki montażowe do umywalek ф 12-12cm | kpl. | 140 |   |   |   |   |
| 44. | Kompakt ,,poznański'' | kpl | 10 |   |   |   |   |
| 45. | Komplet naprawczy do dolnopłuka | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 46. | Komplet naprawczy do kompaktu | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 47. | Korek stalowy ocynkowany 1/2" | szt. | 50 |   |   |   |   |
| 48. | Korek stalowy ocynkowany 3/4'' | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 49. | Kratka ściekowa z PCV o wym. 14,5 x 14,5 cm ф 13 cm | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 50. | Kratka ściekowa z PCV o wym. 14,5 x 14,5 cm ф 13,5 cm | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 51. | Kratka ściekowa z PCV o wym. 14,5 x 14,5 cm ф 7 cm | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 52. | Kratka ściekowa z PCV o wym. 15 x 15 cm ф 9 cm | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 53. | Lejek gumowy biały | szt. | 34 |   |   |   |   |
| 54. | Miska ustępowa ''poznańska'' | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 55. | Miska ustępowa kompakt + spłuczka typ Madalena | szt. | 7 |   |   |   |   |
| 56. | Mufa PE/PE ф 32 | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 57. | Mufa PE/PE ф 40 | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 58. | Mufka 1/2'' ocynkowana | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 59. | Mufka 3/4'' ocynkowana | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 60. | Nasuwka PCV ф 100 | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 61. | Nypel 1/2'' ocynkowany | szt. | 35 |   |   |   |   |
| 62. | Nypel 3/4'' ocynkowany | szt. | 35 |   |   |   |   |
| 63. | Nypel 1/2'' niklowany | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 64. | Nypel 1’’ ocynkowany | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 65. | Nypel 3/8'' niklowany | szt. | 6 |   |   |   |   |
| 66. | Pasta do uszczelniania instalacji wodnych i gazowych a'300g uniwersalna | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 67. | Perlator do baterii 1/2” zewnętrzne | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 68. | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (wewnętrzny) | szt. | 60 |   |   |   |   |
| 69. | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (z gwintem zewnętrznym) | szt. | 200 |   |   |   |   |
| 70. | Perlator wylewki 1/2'' (z gwintem wewnętrznym) | szt. | 150 |   |   |   |   |
| 71. | Perlator wylewki 3/4'' (z gwintem wewnętrznym) | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 72. | Pokrętło do baterii do termy z gniazdem metalowym | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 73. | Pokrętło do baterii umywalkowej z gniazdem metalowym | szt. | 180 |   |   |   |   |
| 74. | Pokrywa kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 mm | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 75. | Przedłużka chromowana 1/2'' 1cm | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 76. | Przedłużka chromowana1/2'' 2cm | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 77. | Przedłużka chromowana1/2'' 3cm | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 78. | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 30cm | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 79. | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 40cm | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 80. | Przycisk spłuczki podtynkowej do zestawu Madalena | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 81. | Rączka do natrysku plastikowa chromowana | szt. | 225 |   |   |   |   |
| 82. | Redukcja gumowa 50/25 | szt. | 75 |   |   |   |   |
| 83. | Redukcja gumowa 50/32 | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 84. | Redukcja gumowa 50/40 | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 85. | Redukcja mosiężna 1/2 x 3/8’’ | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 86. | Rozetka wypukła 1/2'' chromowana metalowa | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 87. | Rozetka wypukła 3/4'' chromowana metalowa | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 88. | Rura PCV ф 32 x 315 typ WAWIN | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 89. | Rura PCV ф 50 x 315 elastyczna- złącze harmonijkowe sanitarne | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 90. | Rura PP ф 110/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 91. | Rura PP ф 110/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 92. | Rura PP ф 32/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 93. | Rura PP ф 32/300 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 94. | Rura PP ф 32/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 95. | Rura PP ф 50/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 96. | Rura PP ф 50/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 97. | Rura PP ф 50/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 98. | Rura stalowa czarna 1/2'' ze szwem | mb | 30 |   |   |   |   |
| 99. | Rura stalowa czarna 3/4'' ze szwem | mb | 20 |   |   |   |   |
| 100. | Siłownik elektryczny 24 V zaworów liniowych z modulacją do zaworów serii V5011, V5013 | szt. | 1 |   |   |   |   |
| 101. | Sitko umywalkowe metalowe | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 102. | Sitko zlewozmywakowe metalowe | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 103. | Słuchawka z wyłącznikiem strumienia wody |   | 20 |   |   |   |   |
| 104. | Smar (olej syntetyczny) do gwintowania w aerozolu a 500ml  | szt. | 7 |   |   |   |   |
| 105. | Syfon brodzikowy z przelewem | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 106. | Syfon harmonijkowy uniwersalny | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 107. | Syfon harmonijkowy zlewozmywakowy | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 108. | Syfon pisuarowy  | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 109. | Syfon pisuarowy podtynkowy | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 110. | Syfon pisuarowy z uszczelką wargowa | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 111. | Syfon umywalkowy | szt. | 74 |   |   |   |   |
| 112. | Syfon umywalkowy z korkiem metalowym klik - klak | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 113. | Syfon umywalkowy z sitkiem metalowym | szt. | 70 |   |   |   |   |
| 114. | Syfon zlewozmywaka pojedynczy z sitkiem metalowym | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 115. | Syfon zlewozmywakowy podwójny z przelewem z sitkiem metalowym | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 116. | Syfon zlewozmywakowy podwójny z sitkiem metalowym | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 117. | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem z sitkiem metalowym | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 118. | Śrubunek mosiężny 1/2'' prosty | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 119. | Śrubunek mosiężny 3/4'' kątowy | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 120. | Śrubunek mosiężny 3/4'' prosty | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 121. | Śruby do deski sedesowej łamanej (S-10) | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 122. | Śruby do deski sedesowej typu Madalena | kpl. | 20 |   |   |   |   |
| 123. | Taśma teflonowa 19 mm x 15 m x 0,2 mm | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 124. | Termomanometr WP-80 | szt. | 4 |   |   |   |   |
| 125. | Traper PP ф 110  | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 126. | Traper PP ф 50  | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 127. | Traper PP ф 75 | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 128. | Trójnik 1/2'' ocynkowany | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 129. | Trójnik 16 x 1/2 x 16 PEX-AL.-PEX skręcany na klucz | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 130. | Trójnik 16 x 16 x 16 PEX-AL.-PEX | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 131. | Trójnik PP ф 50  | szt. | 50 |   |   |   |   |
| 132. | Trójnik PP ф 100/50 | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 133. | Uchwyt do natrysku – natrysk przesuwny, uchwyt przegubowy do słuchawki prysznicowej | szt. | 8 |   |   |   |   |
| 134. | Uchwyt do rur ф 20 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 135. | Uchwyt do rur ф 25 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 136. | Uchwyt do rur ф 32 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 137. | Uchwyt do rur ф 50 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 138. | Uchwyt do rur ф 110 metalowy z uszczelką | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 139. | Uchwyt do rur PEX-AL.-PEX 16 | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 140. | Uchwyt do rur ф 15 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 141. | Uchwyt mosiężny do natrysku | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 142. | Umywalka "50" z otworem  | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 143. | Umywalka "50" na śruby  | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 144. | Umywalka "50" na wsporniki  | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 145. | Umywalka „60” na śruby  | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 146. | Uszczelka do głowicy 1/2'' | szt. | 200 |   |   |   |   |
| 147. | Uszczelka do głowicy 3/4'' | szt. | 100 |   |   |   |   |
| 148. | Uszczelka do węża natryskowego | szt. | 110 |   |   |   |   |
| 149. | Uszczelka trapera ф 110 | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 150. | Uszczelka trapera ф 50 | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 151. | Uszczelka trapera ф 75 | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 152. | Uszczelka wylewki 1/2'' okrągła | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 153. | Uszczelka wylewki 3/4''okrągła | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 154. | Wąż do baterii chromowany 1/2'' L-150cm | szt. | 24 |   |   |   |   |
| 155. | Wąż do natrysku 1,5m gumowy | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 156. | Wąż elastyczny do kuchenek gazowych ½ - 1,5m z ważnymi atestami | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 157. | Wąż elastyczny zbrojony1/2" 1,5m | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 158. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 30cm | szt. | 95 |   |   |   |   |
| 159. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 40cm | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 160. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 50cm | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 161. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2''/3/8'' - 30 cm | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 162. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2''/3/8'' - 40cm | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 163. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8'' - 30cm | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 164. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8'' - 40cm | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 165. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 1/2 - 40cm | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 166. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 3/8 - 40cm | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 167. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 3/8 - 50cm | szt. | 12 |   |   |   |   |
| 168. | Wężyk w oplocie przyłączeniowy do umywalki L-30cm 3/8'' | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 169. | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do kompaktu z gwintem metalowym 1/2''i 3/8''  | szt. | 214 |   |   |   |   |
| 170. | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do spłuczki podtynkowej z gwintem metalowym 1/2''i 3/8''  | szt. | 35 |   |   |   |   |
| 171. | Wskaźnik temperatury i ciśnienia w jednym 1/2'' z wyjściem tylnym | szt. | 7 |   |   |   |   |
| 172. | Wylewka 160 3/4'' stojące typu F | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 173. | Wylewka 3/4’’długość 27 cm do baterii mechanicznej dwuuchwytowej umywalkowej bez przełącznika , stojącej jednootworowej | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 174. | Wylewka do baterii C długa 1/2'' | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 175. | Wylewka do baterii S długa 1/2'' | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 176. | Wylewka dolna 1/2'' 18cm | szt. | 60 |   |   |   |   |
| 177. | Wylewka dolna 1/2'' 24 cm | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 178. | Wylewka dolna 1/2'' 25cm | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 179. | Wylewka dolna 1/2'' 30cm | szt. | 55 |   |   |   |   |
| 180. | Wylewka dolna 3/4'' 24 cm | szt. | 110 |   |   |   |   |
| 181. | Wylewka dolna 3/4” 18cm | szt. | 65 |   |   |   |   |
| 182. | Wylewka dolna 3/4” 30cm | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 183. | Wylewka górna 1/2'' 18cm | szt. | 105 |   |   |   |   |
| 184. | Wylewka górna 1/2'' 24 cm | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 185. | Wylewka górna 1/2'' 25cm | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 186. | Wylewka górna 1/2'' 30cm | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 187. | Wylewka górna 3/4'' 24 cm | szt. | 40 |   |   |   |   |
| 188. | Wylewka górna 3/4” 18cm | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 189. | Wylewka górna 3/4” 30cm | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 190. | Zawór bezpieczeństwa do bojlera 1/2'' | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 191. | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 1/2'' | szt. | 38 |   |   |   |   |
| 192. | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 3/4'' | szt. | 28 |   |   |   |   |
| 193. | Zawór do dolnopłuka 1/2'' | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 194. | Zawór do dolnopłuka 3/8'' | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 195. | Zawór grzejnikowy 1/2'' powrotny | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 196. | Zawór grzejnikowy 1/2'' prosty | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 197. | Zawór kulowy czerpalny z ruchomą wylewką 1/2'' | szt. | 25 |   |   |   |   |
| 198. | Zawór kulowy kątowy 1/2''/1/2'' z metalowym pokrętłem | szt. | 80 |   |   |   |   |
| 199. | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/4'' z metalowym pokrętłem | szt. | 56 |   |   |   |   |
| 200. | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/8'' z metalowym pokrętłem | szt. | 86 |   |   |   |   |
| 201. | Zawór kulowy przelotowy 1/2'' | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 202. | Zawór kulowy przelotowy 1/2 z półśrubunkiem | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 203. | Zawór kulowy przelotowy 3/4 z półśrubunkiem | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 204. | Zawór odpowietrzający automatyczny 1/2''  | szt. | 15 |   |   |   |   |
| 205. | Zawór pisuarowy chromowany+ przyłącze wyjściowe elastyczne 10 x 12 + śruba z uszczelką  | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 206. | Zawór pływakowy ( stary typ) | szt. | 50 |   |   |   |   |
| 207. | Zawór pływakowy 3/8” | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 208. | Zawór pływakowy- napełniający uniwersalny 1/2''  | szt. | 70 |   |   |   |   |
| 209. | Zawór pod baterię z przedłużką 3/4'' | szt. | 4 |   |   |   |   |
| 210. | Zawór regulacyjny przelotowy PN16, gwintowany DN15-50 | szt. | 1 |   |   |   |   |
| 211. | Zawór spustowy do dolnopłuka z funkcją STOP do spłuczki CERSANIT | szt. | 30 |   |   |   |   |
| 212. | Zawór spustowy do kompaktu Nova Top Koło | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 213. | Zawór spustowy do kompaktu typu Koło | szt. | 20 |   |   |   |   |
| 214. | Zawór spustowy do kompaktu typu Madalena | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 215. | Zawór spustowy do kompaktu typu Zoom | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 216. | Zawór spustowy do spłuczki Cersanit | szt. | 5 |   |   |   |   |
| 217. | Zawór spustowy kompaktu z funkcją STOP z regulacją długości | szt. | 104 |   |   |   |   |
| 218. | Zawór termostatyczny z głowicą 1/2” VALVEX lub równoważny | szt. | 10 |   |   |   |   |
| 219. | Zestaw uszczelek do syfonu umywalkowego | kpl. | 56 |   |   |   |   |
| 220. | Zestaw uszczelek do syfonu zlewozmywakowego | kpl. | 53 |   |   |   |   |
| 221. | Złącze harmonijkowe ф 110 x 500 | szt. | 28 |   |   |   |   |
| 222. | Złączka przejściowa PE/gaz Ø 32/3/4” | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 223. | Złączka przejściowa PE/gaz Ø 40/1” | szt. | 2 |   |   |   |   |
| 224. | Zwężka gumowa do miski ustępowej ф 50 | szt. | 24 |   |   |   |   |
| Cena brutto: Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

*..................................................................*

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy