Lublin, dn. 25.10.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych 
i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

- W poz. 47. oraz 48 --  dotyczy filtrów absolutnych   prosimy o podanie klasy filtracji oraz rodzaju ramy :MDF czy Ocynk ?

Odp. Klasa filtracji H12, wykonanie ramki materiał dowolny.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UP

mgr Grażyna Szymczyk