Lublin, dn. 03.01.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Część nr 2 – automatyczny system oczyszczania wody

1. Czy Zamawiający dopuści system oczyszczania wody o wysokości zewnetrzenej 610 mm oraz zachowaniem pozostałych wymiarów i parametrów wymaganych przez Zamawiajacego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o proponowanych parametrach.

Część nr 9 – łaźnia wodna z wyposażeniem

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wysokości zewnętrznej 215 mm oraz zachowaniem pozostałych wymiarów i parametrów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o proponowanych parametrach.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – REKTOR

……………………………………………………….