Załącznik nr 2 do siwz

Specyfikacja usługi

Nazwa usługi: Przegląd konserwacyjny termograwimetru LECO TGA701, Przegląd konserwacyjny kalorymetru LECO AC600, Przegląd konserwacyjny analizatora elementarnego LECO Truspec CHNS 628

Zamawiana ilość: Punkt 1 i 2 – 1 szt., punkt 3 – 2 szt.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: Umowa Nr BIOSTRATEG3/344490/13/NCBR/2018 akronim: EcoDryer

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| 1. Jednostka zamawiająca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Energetyki i Środków Transportu 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Grzegorz Zając telefon stacjonarny: 81 531-97-21 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, pom. 154 Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Środków Transportu |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Parametry lub model oferowany przez Wykonawcę |
| 1. | Przegląd konserwacyjny termograwimetru LECO TGA701 |  |
| 1.1. | Minimalny pakiet części serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu termograwimetru LECO TGA701 obejmujący co najmniej: | Model oferowany przez Wykonawcę lub w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy podać dodatkowo opis produktu |
| a) | Filtr LECO nr kat. 621-223 lub równoważny – 1 szt. |  |
| 2. | Przegląd konserwacyjny kalorymetru LECO AC600 |  |
| 2.1. | Minimalny pakiet części serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu kalorymetru LECO AC600 obejmujący co najmniej: | Model oferowany przez Wykonawcę lub w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy podać dodatkowo opis produktu |
| a) | Filtr układu chłodzenia (LECO nr katalogowy 621-657 lub równoważny)- 1 szt. |  |
| b) | Uszczelka (LECO nr kat. 621-605-664 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| c) | Uszczelka (LECO nr kat. 772-738 lub równoważna) – 4 szt. |  |
| d) | Uszczelka (LECO nr kat. 611-543 lub równoważna) – 3 szt. |  |
| e) | Złącze banankowe (LECO nr kat. 621-605-948 lub równoważne) – 1 szt |  |
| f) | Pasek mieszadła (LECO nr kat. 621-605-961 lub równoważny) – 1 szt., |  |
| g) | Pasek napinający (LECO nr kat. 621-605-609 lub równoważny) – 1 szt |  |
| 2.2. | Minimalny pakiet części serwisowych niezbędnych do wykonania legalizacji naczynia kalorymetrycznego AC600 obejmujący co najmniej: | Model oferowany przez Wykonawcę lub w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy podać dodatkowo opis produktu |
| a) | Śruba elektrody (LECO nr kat. 190-355 lub równoważna) – 2 szt. |  |
| b) | Uszczelka (LECO nr kat. 621-605-664 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| c) | Uszczelka (LECO nr kat. 621-605-560 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| d) | Uszczelka (LECO nr kat. 773-913 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| e) | Drut zapłonowy (LECO nr kat. 621-605-802 lub równoważny) – 1 szt., |  |
| f) | Podkładka ceramiczna (LECO nr kat. 776-562 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| g) | Rurka (LECO nr kat. 621-605-886 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| 3. | Przegląd konserwacyjny analizatora elementarnego LECO Truspec CHNS 628 |  |
| 3.1. | MODUŁ POMIAROWY CHN |  |
| 3.1.1. | Minimalny pakiet części serwisowych i odczynników niezbędnych do wykonania przeglądu analizatora elementarnego LECO Truspec CHNS 628 moduł pomiarowy CHN obejmujący co najmniej: | Model oferowany przez Wykonawcę lub w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy podać dodatkowo opis produktu |
| a) | Uszczelka (LECO nr kat. 778-120 lub równoważna) – 2 szt. |  |
| b) | Uszczelka (LECO nr kat. 778-116 lub równoważna) – 2 szt. |  |
| c) | Uszczelka (LECO nr kat. 772-269 lub równoważna) – 10 szt. |  |
| d) | Uszczelka (LECO nr kat. 773-320 lub równoważna) – 2 szt. |  |
| e) | Uszczelka (LECO nr kat. 772-520 lub równoważna) – 9 szt. |  |
| f) | Uszczelka (LECO nr kat. 616-138 lub równoważna) – 2 szt. |  |
| g) | Uszczelka (LECO nr kat. 702-557 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| h) | Uszczelka (LECO nr kat. 774-425 lub równoważna) – 1 szt. |  |
| i) | Rurka silikonowa (LECO nr kat. 601-691-036 lub równoważna) – 2 szt., |  |
| j) | Rura spalań – truspec (LECO nr kat. 619-065 lub równoważna) 1 szt., |  |
| h) | Wata kwarcowa (LECO nr kat. 608-379 lub równoważna) – 1 opakowanie, |  |
| i) | Pałeczki miedziane (LECO nr kat. 502-878 lub równoważne) – 1 opakowanie, |  |
| j) | Anhydron (nadchloran magnezu, LECO nr kat. 501-171-HAZ lub równoważny) – 1 opakowanie, co najmniej 454 g |  |
| k) | LECOSORB (Wodorotlenek sodu, LECO nr kat. 502-174-HAZ lub równoważny) – 1 opakowanie co najmniej 500g |  |
| l) | Katalizator (LECO nr kat 502-049 lub równoważny) – 2 opakowanie, każde co najmniej 50g |  |
| m) | Wiórki miedziane (LECO nr kat. 502-656 lub równoważne) – 1 opakowanie |  |
| n) | Odczynnik pieca (LECO nr kat. 501-609-HAZ lub równoważny) – 1 opakowanie |  |
| o) | Tlenek magnezu (LECO nr kat. 502-359 lub równoważny) – 1 opakowanie co najmniej 200g, |  |
| p) | Tlenek aluminium (LECO nr kat. 502-188 lub równoważny) 1 opakowanie co najmniej 200g |  |
| 3.2. | MODUŁ POMIAROWY S |  |
| 3.2.1. | Minimalny pakiet części serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu analizatora elementarnego LECO Truspec CHNS 628 moduł pomiarowy S obejmujący co najmniej: | Model oferowany przez Wykonawcę lub w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy podać dodatkowo opis produktu |
| a) | Uszczelka (LECO nr kat. 773-320 lub równoważna) – 2 szt. |  |
| b) | Uszczelka (LECO nr kat. 772-520 lub równoważna) – 2 szt., |  |
| c) | Uszczelka (LECO nr kat.772-738 lub równoważna) – 2 szt., |  |
| d) | Uszczelka (LECO nr kat. 773-913 lub równoważna) – 1 szt., |  |
| e) | Uszczelka (LECO nr kat. 611-476 lub równoważna) – 1 szt., |  |
| f) | Uszczelka (LECO nr kat. 611-477 lub równoważna) – 1 szt., |  |
| g) | Uszczelka (LECO nr kat. 175-632 lub równoważna) – 1 szt., |  |
| h) | Filtr (LECO nr kat. 619-591-699 lub równoważny) – 1 szt., |  |
| i) | Wąż (LECO nr kat. 783-771 lub równoważny) – 9 szt., |  |
| j) | Stożki i nakrętki (LECO nr kat. 775-291 lub równoważne) – 4 szt |  |
| k) | Rura ceramiczna spalań – zewnętrzna (LECO nr kat. 606-309 lub równoważna) – 1 szt., |  |
| l) | Rura ceramiczna spalań – wewnętrzna (LECO nr kat. 606-313 lub równoważna) – 1 szt. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

1/ W przypadku dostarczenia odczynników oraz części równoważnych oferent musi wskazać w tabeli powyżej produkt w zakresie nazwy handlowej i parametrów technicznych dla oferowanej części serwisowej lub odczynników niezbędnych do wykonania przeglądu.

2/ Dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe

3/ Maksymalny termin realizacji usługi: 21 dni od daty zgłoszenia.

................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy