## FC
Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
FORMULARZ CENOWY
pom | lp | stanowisko | wymiar | opis | szt | cena netto | wartość netto | cena brutto | wartość brutto
Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ul. Akademicka 13
sala 136 | 1* | stół wsypowy | 3600x1360x900 | stół wyspowy ze stanowiskiem do mycia: 1 x zlew pp, 1 x c/z woda, 1 x oczomyjka, stonowisko do mycia ze ściętymi narożnikami blat trespa gr 16mm, stelaż typ "C", nadstawka l= 3000mm, h= 450mm, 1 rząd półek, 8 x gniazdo 230V, 2 x gaz palny, stół w całosci zabudowany szafkami (szuflada + drzwi) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 2
| 2* | stół przyścienny | 3000 x750x900 | stó przyścienny, blat trespa gr 16mm, stelaż typ "C",nad blatem szafki wiszące (2 x drzwi pełne + 2 x pólka w środku) , stół w całosci zabudowany szafkami podblatowymi (szuflada + drzwi). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 3* | stół przyścienny | 3000 x750x900 | stó przyścienny, blat trespa gr 16mm, stelaż typ "C", nad blatem szafki wiszące (2 x drzwi pełne + 2 x pólka w środku) , stół w całosci zabudowany szafkami podblatowymi (szuflada + drzwi). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 4* | szafa na odczynniki | 1200x550x2000 | szafa wykonana w całościz płyty laminowanej dwustronnie o gr 18mm, wyłożona wewnątrz pp. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 5* | biurko | 1200x600x750 | biurko wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o gr 18mm, blat żywica fenolowa gr. 16mm, szafka 400 (szuflada +drzwi). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 6* | szafa na szkło | 1200x450x2000 | szafa wykonana w całościz płyty laminowanej dwustronnie o gr 18mm Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 7* | stolik | 1200x600x900 | stolik na 4 nogach Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 8 | dygestorium | 1500x900x2400 | Dygestorium 1500x900x2400 z podwójną ścianą tylną, atestowane PN EN-14175-3 i 6, komora robocza wzmacniana wykładką z żywicy fenolowej, blat z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem friatec premium+ zlewik ceramiczny, 2 x woda, 1 x gaz palny, 4 x gniazdo 230 V, lampa poza komorą dygestorium, szafka podblatowa wentylowana w czasie pracy dygestorium wyłożona PP, system sterowania i sygnalizacji przepływu powietrza zgodny z PN EN 14 175, włączanie i wyłączanie dygestorium i swiatła z panelu sterującego, pod baltem szafka instalacyjna, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii ul. Akademicka 13
419 | 1 | stół przyscienny | 4500x750x900 | stelaż C, blat żywica fenolowa, 2 x szafka podblatowa podwieszana 550x510x640(szuflada + drzwi). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 2 | szafka wisząca naścienna | 900x350x900 | szafka wisząca naścienna 900x350x900(2xdrzwi w środku półka ) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 10
| 3 | wyspa mobilna | 2200x1400x900 | stelaż A, blat żywica fenolowa, 1 x nadstawka (3 x kolumna nadstawki 150x200x900 + 4 x półka szklana 825x300x20 ). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 4 | szafka mobilna | 400x510x720 | szafka mobilna pod stanowisko mobilne 400x510x720 (4 x szuflada). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 4
| 5 | stół przyscienny | 4500x750x900 | stelaż C, blat żywica fenolowa, 2 x szafka podblatowa podwieszana 550x510x640(szuflada + drzwi), 1 z zlew pp 400x400, 1 x bateria laboratoryjna, 1x ociekacz kołkowy naścieny, 1 x szafka instalacyjna 1000x510x640, 1 x splashboard. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 6 | pawlacz | 900x350x600 | Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 6
| 7 | taboret laboratoryjny |  | taboret laboratoryjny. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 4
Katedra Biochemii i Toksykologii ul. Akademicka 13
416 | 1 | dygestorium | 1500x900x2400 | Dygestorium 1500x900x2400 z podwójną ścianą tylną, atestowane PN EN-14175-3 i 6, komora robocza wzmacniana wykładką z żywicy fenolowej, blat z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem friatec premium+ zlewik ceramiczny, 2 x woda, 1 x gaz palny, 4 x gniazdo 230 V, lampa poza komorą dygestorium, szafka podblatowa wentylowana w czasie pracy dygestorium wyłożona PP, system sterowania i sygnalizacji przepływu powietrza zgodny z PN EN 14 175, włączanie i wyłączanie dygestorium i swiatła z panelu sterującego, pod baltem szafka instalacyjna, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 2 | stanowisko do mycia | 1160x750x900 | Stanowisko do mycia 1160x750x900, stelaż c, blat żywica fenolowa o grubości 16 mm, 1 x zlew pp, 1 x bateria c/z woda, 1 x szafka instalacyjna podblatowa, szafki wiszące naścienne: 2 x szafka 1000x300x900 (2 x drzwi, + otwarta półka na dole)Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 3 | stanowisko przyścienne | 3800x790x900 | Stanowisko przyścienne 3800x790x900, blat laminowany 3800x750, szafki laminowane samonośne: 1 x 1000x510x850 (2x drzwi), 02 x 1000x510x850 (na połowie 4 x szuflada + 1 x drzwi), szafki wiszące naścienne: 3 x 1000x300x900 (2 x drzwi, na dole otwarta półka) 3 x 800x300x900 (2 x drzwi, na dole otwarta półka) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej ul. Akademicka 12
| 1 | taboret laboratoryjny |  | taboret laboratoryjny. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 10
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin ul. Akademicka 15
229 | 1 | szafa laboratoryjna | 900x510x2000 | górna część: 2x drzwi przeszklone, w środku 3 półki szklane, dolna część: 2x drzwi pełne ( w środku półka), szafa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 2 | stanowisko przyścienne | 1800x750x900 | stelaż C, blat lita ceramika techniczna modular, 1x szafka podwieszana 600x510x640 (szuflada + 2x drzwi), nadstawka 1800x400x850, 2x półka, 4x gniazdo Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 3 | szafa laboratoryjna | 600x510x2000 | górna część: 2x drzwi przeszklone, w środku 3 półki szklane, dolna część: 2x drzwi pełne ( w środku półka), szafa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 4 | stanowisko do mycia | 1160x750x900 | Stanowisko do mycia 1160x750x900, stelaż c, blat żywica fenolowa o grubości 16 mm, 1 x zlew pp, 1 x bateria c/z woda, 1 x szafka instalacyjna podblatowa, szafki wiszące naścienne: 2 x szafka 1000x300x900 (2 x drzwi, + otwarta półka na dole) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 5 | stanowisko przyścienne | 1800x750x900 | stelaż C, blat blat lita ceramika techniczna modular, 1x szafka podwieszana 600x510x640 (szuflada + 2x drzwi), 2x szafka wisząca naścienna 900x300x450 2x drzwi przeszklone Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 6 | stanowisko przyścienne | 1500x750x900 | stelaż C, blat lita ceramika techniczna modular, 1x szafka podwieszana 450x510x640 (4x szuflada), 1x szafka podwieszana 450x510x640 (1x drzwi). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ul. Leszczyńskiego 7
101 | 1 | stół wsypowy | 3200x1500x900/1700 | stół wyspowy ze stanowiskiem do mycia: 2 x zlew pp, 2 x c/z woda , stelaż typ "A", blat Trespa, 2x nadstawka instalacyjna 1250x300x800mm, 1 rząd półek, 4 x gniazdo 230V, 1 x gaz palny, 1 x szafka instalacyjna 1200x510x640, 7 x szafka 500x510x640 (1 x drzwi w środku półka), 1 x szafka 500x510x640 (szuflada + drzwi), 2 x szafka 500x510x640 (4 x szuflada) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 2 | szafa laboratoryjna | 800x500x2000 | szafa wykonana w całościz płyty laminowanej dwustronnie o gr 18mm, 2 x drzwi + 4 x półka Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 2
| 3 | szafa laboratoryjna | 800x300x2000 | szafa wykonana w całościz płyty laminowanej dwustronnie o gr 18mm, 2 x drzwi + 4x półka Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego ul. Głęboka 28
| 1 | szafa bezpieczna na butle gazowe | 600x2015 | Szafa bezpieczna na butle gazowe Szerokość: 600mm ±50mm, Głębokość: 600mm ±50mm Wysokość: 2015mm ±50mm. Maksymalny ciężar szafy bez butli - 295kg ±5kg. Wymagany znak GS. Izolacja zgodna z DIN 4102. Korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakości farbą proszkową w kolorze jasnoszarym. Warstwa wewnętrzna z płyty HPL w kolorze jasnoszarym. Listwa przypodłogowa wykonana ze stali szlachetnej. System automatycznie zamykający kanały wlotowe i wylotowe w przypadku pożaru. Łatwe poziomowanie szafy. Szafa wyposażona w zamek cylindryczny. Szafa wyposażona w uchwyt do butli 50 litrowych. Płyta podłogowa wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w skrzynkę izolacyjną pozwalającą wyprowadzić przewody z gazem na zewnątrz szafy. Odporność ogniowa minimum 30minut zgodnie z normą EN-14470-2. Konstrukcja szafy sprawdzona i zatwierdzona przez niezależny instytut badawczy zgodna z normą EN-14470-2. Gwarancja minimum 24 miesiące. | 1
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka ul. Skromna 8
| 1 | stół przyscienny | 1500x400x900 | stelaż A, blat żywica fenolowa, 1x szafka podblatowa podwieszana 555x310x640 (2x drzwi w srodku półka), Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 2 | stół przyscienny | 1400x600x900 | stelaż A, blat żywica fenolowa, 1 x szafka podblatowa podwieszana 500x510x640(1x drzwi), 1 z zlew pp 400x400, 1 x bateria laboratoryjna, 1x ociekacz kołkowy naścieny, 1 x szafka instalacyjna 815x510x640, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 3 | stół wyspowy | 2000x720x900 | stelaż A, blat żywica fenolowa(zaokrąglony z jednej strony,) na filarze 4 x półka 720x350x20 Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 4 | taboret laboratoryjny |  | Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 7
| 5 | stół przyscienny narożny | 3200/1400x600x900 | stelaż C, blat żywica fenolowa, 1 x szafka podblatowa podwieszana 500x510x640(1 x drzwi), Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 6 | kontener mobilny | 500x510x720 | kontener mobilny 500x510x720 (4 x szuflada) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 7 | stół przyscienny | 800x600x900 | stelaż C, blat żywica fenolowa, 1 x szafka podblatowa podwieszana 615x510x640(1 x drzwi), Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 8 | szafa + nadstawka | 700x510x2000+700x510x600 | szafa 700x510x2000 (2 x drzwi w środku 5xpółka) nadstawka 700x510x600 (2 x drzwi w środku 1 x półka) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 9 | wieszak na fartuchy |  |  | 1
| 10 | szafka wisząca | 1200x350x900 | szafaka wisząca 1200x350x900 (2 x drzwi w środku półka) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 11 | szafka wisząca | 1000x350x900 | szafaka wisząca 1000x350x900 (2 x drzwi w środku półka) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 2
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii ul. Skromna 8
122 | 1 | stół wyspowy | 3600x1500x900 | 6 x stelaż A 1200x550x850, 3 x blat stal nierdzewna 1200x1500x20 bez podniesionego obrzeża (blat ze stali 0H18N9 (304): wykonany z blachy o grubości 1,5 mm; wnętrze blatu wypełnione płytą laminowaną 18 mm z zawinięciem blachy pod blat na 20 mm; całkowita grubość blatu 40 mm) , 2 x kolumna instalacyjna 150x200x300 (dwustronna), 6 x gniazdo 230V+ 2x gniazdo 380V | 1
Katedra Biochemii ul. Akademicka 12
119 | 1 | szafa na odczynniki chemiczne | 100x510x2000 | szafa wentylowana wykonana z płyt laminowanych z wykładką polipropylenową , 4 x drzwi , szafa dzielona na wyskości: 1/3 od dołu i 2/3 od góry Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
[6 empty] | suma netto: | 0 | suma brutto: | 0
* UWAGA - meble laboratoryjne dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ul. Akademicka 13 - sala 136 poz. Nr 1 - 7 należy dostarczyć w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
..................................................................... Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy