## FC
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
FORMULARZ CENOWY
pom | lp | stanowisko | wymiar | opis | szt | cena netto | wartość netto | cena brutto | wartość brutto
Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ul. Akademicka 13
136 | 1 | dygestorium | 1500x900x2400 | Dygestorium 1500x900x2400 z podwójną ścianą tylną, atestowane PN EN-14175-3 i 6, komora robocza wzmacniana wykładką z żywicy fenolowej, blat z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem friatec premium+ zlewik ceramiczny, 2 x woda, 1 x gaz palny, 4 x gniazdo 230 V, lampa poza komorą dygestorium, szafka podblatowa wentylowana w czasie pracy dygestorium wyłożona PP, system sterowania i sygnalizacji przepływu powietrza zgodny z PN EN 14 175, włączanie i wyłączanie dygestorium i swiatła z panelu sterującego, pod baltem szafka instalacyjna, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej ul. Akademicka 13
212 | 1 | stół laboratoryjny wyspowy | 3500x1400x900 + nadstawka 1500x180x400 | stelaż C, blat żywica fenolowa, nadstawka instalacyjna : 2 x kolumna instalacyjna 150x180x400 + 1 x półka szklana 1200x300x20, 8 x gniazdo 240 V | 2
| 2 | stół laboratoryjny przyścienny | 3900x750x900 | blat żywica fenolowa, 3 x szafka samonośna 1000x510x880 (2 x szuflada + 2 x drzwi, w środku półka), 1 x szafka samonośna instalacyjna 900x510x880 (2 x drzwi) 1 x zlew polipropylenowy 400x400, 1 x bateria c/z woda, 2 x szafka wiszaca naścienna 1000x350x900 (2 x drzwi, w środku półka) | 1
| 3 | tablica suchościeralna |  | Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
| 4 | taboret laboratoryjny |  | Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 24
Katedra Biochemii i Toksykologii ul. Akademicka 13
409 | 1 | dygestorium | 1500x900x2400 | Dygestorium 1500x900x2400 z podwójną ścianą tylną, atestowane PN EN-14175-3 i 6, komora robocza wzmacniana wykładką z żywicy fenolowej, blat z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem friatec premium+ zlewik ceramiczny, 2 x woda, 1 x gaz palny, 4 x gniazdo 230 V, lampa poza komorą dygestorium, szafka podblatowa wentylowana w czasie pracy dygestorium wyłożona PP, system sterowania i sygnalizacji przepływu powietrza zgodny z PN EN 14 175, włączanie i wyłączanie dygestorium i swiatła z panelu sterującego, pod baltem szafka instalacyjna, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
416 | 1 | stół laboratoryjny wyspowy mobilny | 2500x1100x900 + nadstawka 1900x180x900 | stół na kołach, stelaż A, blat żywica fenolowa, nadstawka instalacyjna : 2 x kolumna instalacyjna 150x180x900 + 2 x półka szklana 1600x300x20, 8 x gniazdo 240 V , 4 x kontener mobliny 500x480x640 (szuflada+drzwi, w środku półka) | 1
| 2 | stół laboratoryjny przyścienny | 3400x750x900 | stelaż C, blat żywica fenolowa, 3 x szafka podblatowa podwieszana 1000x510x640 (2 x szuflada + 2 x drzwi, w środku półka), 1 x szafka podblatowa podwieszana 300x510x640 ( x szuflada + drzwi, w środku półka), 3 x szafka naścienna wisząca 1000x350x900 (2 x drzwi, w środku 2 x półka), 1 x szafka naścienna wisząca 300x350x900 (1 x drzwi, w środku 2 x półka), | 1
| 3 | stół laboratoryjny przyścienny | 3200x750x900 | stelaż C, blat żywica fenolowa, 1 x szafka podwieszana instalacyjna 1200x510x640 (2 x drzwi) 2 x zlew polipropylenowy 400x400, 2 x bateria c/z woda, 1 x ociekacz ścienny, 2 x szafka podblatowa podwieszana 1000x510x640 (2 x szuflada + 2 x drzwi, w środku półka), 2 x szafka naścienna wisząca 1000x350x900 (2 x drzwi, w środku 2 x półka), | 1
| 4 | dygestorium | 1500x900x2400 | Dygestorium 1500x900x2400 z podwójną ścianą tylną, atestowane PN EN-14175-3 i 6, komora robocza wzmacniana wykładką z żywicy fenolowej, blat z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem friatec premium+ zlewik ceramiczny, 2 x woda, 1 x gaz palny, 4 x gniazdo 230 V, lampa poza komorą dygestorium, szafka podblatowa wentylowana w czasie pracy dygestorium wyłożona PP, system sterowania i sygnalizacji przepływu powietrza zgodny z PN EN 14 175, włączanie i wyłączanie dygestorium i swiatła z panelu sterującego, pod baltem szafka instalacyjna, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej ul. Leszczyńskiego 7
|  | dygestorium | 1500x900x2400 | Dygestorium 1500x900x2400 z podwójną ścianą tylną, atestowane PN EN-14175-3 i 6, komora robocza wzmacniana wykładką z żywicy fenolowej, blat z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem friatec premium+ zlewik ceramiczny, 2 x woda, 1 x gaz palny, 4 x gniazdo 230 V, lampa poza komorą dygestorium, szafka podblatowa wentylowana w czasie pracy dygestorium wyłożona PP, system sterowania i sygnalizacji przepływu powietrza zgodny z PN EN 14 175, włączanie i wyłączanie dygestorium i swiatła z panelu sterującego, pod baltem szafka instalacyjna, Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Instytut Produkcji Ogrodniczej ul. Doświadczalna 50
| 1 | stół laboratoryjny | 1900x700x900 | stelaż a, blat stal nierdzewna 0H18n9, 1 x zlew nierdzewny, 1 x bateriał c/z woda (montaż scienny), 1 x oczomyjka, 1 x szafka podblatowa podwieszana 1075x510x640(2 x drzwi), 1 x szafka podblatowa instalacyjna 595x510x640 | 1
| 2 | szafa z nadstawka | 700x500x2000 + nadstawka 700x500x600 | szafa z nadstawką dwudrzwiowa, wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej o gr 18mm | 2
| 3 | stół laboratoryjny | 1300x550x900 | stelaż a, blat żywica fenolowa, 2 x zlew pp, 1 x bateriał c/z woda (montaż scienny) 1 x szafka podblatowa instalacyjna 115x510x640 | 1
| 4 | stół laboratoryjny | 5270x700x900 | stelaż a, blat żywica fenolowa, z prawej strony nawis blatu 160mm 3 x szafka podblatowa 500x510x640( 4 x szuflada), 3 x szafka podblatowa 1000x510x640 (2 x drzwi w śrdoku półka), 1 x szafka podblatowa 400x510x640 (1 x drzwi w śrdoku półka); 2 x szafka wisząca 1000x350 900 (2 x drzwi, w śrdko 2 x półka | 1
| 5 | szafa | 1000x500x2000 | szafa czterodrzwiowa, wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej o gr 18mm , dolna cześć: (1/3 wysokości) 2 x drzwi pełne, w środku 2 x półka; gorna cześć: (2/3 wysokości) 2 x drzwi przeszklone, w środku 4 x półka; | 1
| 6 | stół laboratoryjny | 2000x500x800 | stelaż a, blat żywica fenolowa, z prawej strony nawis blatu 50mm, 2 x szafka podblatowa 500x510x640( 4 x szuflada), 1 x szafka podblatowa 815x510x640 (2 x drzwi w śrdoku półka),; 2 x szafka wisząca 1000x350 900 (2 x drzwi, w środku 2 x półka), 1 x szafka wisząca 500x350 900 (2 x drzwi, w środku 2 x półka) | 1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ul. Leszczyńskiego 7
101 | 1 | stół wsypowy | 3200x1500x900/1700 | stół wyspowy ze stanowiskiem do mycia: 2 x zlew pp, 2 x c/z woda , stelaż typ "A", blat Trespa, 2x nadstawka instalacyjna 1250x300x800mm, 1 rząd półek, 4 x gniazdo 230V, 1 x gaz palny, 1 x szafka instalacyjna 1200x510x640, 7 x szafka 500x510x640 (1 x drzwi w środku półka), 1 x szafka 500x510x640 (szuflada + drzwi), 2 x szafka 500x510x640 (4 x szuflada) Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka ul. Skromna 8
| 1 | szafka | 800x600x600 | szafka 800x600x600 (2 x drzwi zamykane na klucz, w środku półka) wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej o gr 18mm | 3
[6 empty] | suma netto: | 0 | suma brutto: | 0
|  |  | ............................ (miejscowość, data ) | .................................................................................. pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy